附件1:

 天津市消防救援总队2022年度社会单位用消防产品

质量监督抽查情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 被检查单位名称 | 抽样单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 标称生产企业名称 | 检查结果 | 不合格项 |
| 1 | 玖龙纸业（天津）有限公司 | 宁河区消防救援支队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 2 | 玖龙智能包装（天津）有限公司 | 宁河区消防救援支队 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 3 | 中石化天津石油分公司宁河塘承高速宁河西侧加油站微型消防站 | 宁河区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 4 | 中石化天津石油分公司宁河塘承高速宁河西侧加油站 微型消防站 | 宁河区消防救援支队 | 内扣式接口 | KD65 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 5 | 景瑞华苑项目现场 | 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 6 | 北辰区小淀镇 | 北辰区消防救援支队 | 消防员照明灯具 | FD-FBP240/JW7302A | 海洋王照明科技股份有限公司 | 合格 |  |
| 7 | 北辰区科技园区高端产业园 | 北辰区消防救援支队 | 洒水喷头 | F T-ZSTZ 15-68℃(Φ5mm玻璃球) | 井冈山市玉捷消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 8 | 天津物美未来商贸发展有限公司福安大街店 | 和平区消防救援支队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 9 | 天津市和平区南京路209号吉利大厦 | 和平区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 建安消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 10 | 合生大厦 | 和平区消防救援支队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 合格 |  |
| 11 | 四季酒店 | 和平区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市天平洋消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 12 | 天津滨江购物中心有限公司 | 和平区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 湖北及安盾消防科技有限公司 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 |
| 13 | 中建澜和湾小区物业管理处 | 滨海新区消防救援支队 | 钢质隔热防火门 | 575mm×1785mm | 天津宏盛嘉禾门业有限公司 | 合格 |  |
| 14 | 崇和湾小区 | 滨海新区消防救援支队 | 钢质隔热防火门 | 575mm×1785mm | 天津宏盛嘉禾门业有限公司 | 合格 |  |
| 15 | 汉沽东海加油站 | 滨海新区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 合格 |  |
| 16 | 天津滨海宝龙广场地下车库 | 滨海新区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 白沙消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 17 | 东风路加油站 | 滨海新区消防救援支队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 天津津英消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 18 | 丰驰物联网管理有限公司一层大厅 | 滨海新区消防救援支队 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5A | 连云港市天意消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 19 | 津西体（挂）2020-012号地块项目地下室 | 河西区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTX 15-68℃(Φ 5mm玻璃球) | 北消安全设备（北京）有限公司 | 合格 |  |
| 20 | 团结大厦微型消防站 | 河西区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 山东居安特消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 21 | 团结大厦微型消防站 | 河西区消防救援支队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 广州市得安消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 22 | 团结大厦微型消防站 | 河西区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 高邮市仁兴消防器材厂 | 合格 |  |
| 23 | 天津福客家商贸有限公司 | 蓟州区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5A | 闽峰消防科技有限公司 | 不合格 | 整体要求、流量系数 |
| 24 | 天津利颜商贸有限公司控制室 | 蓟州区消防救援支队 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 广州市兴安消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 25 | 天津福客家商贸有限公司 | 蓟州区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 合格 |  |
| 26 | 天津利颜商贸有限公司营业区 | 蓟州区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 27 | 鑫方盛展厅 | 津南区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTBS 15-68℃(Φ 5mm玻璃球) | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 不合格 | 流量系数 |
| 28 | 供销万家菜市场内 | 津南区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 福建省川安消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 29 | 供销万家菜市场 | 津南区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 30 | 天津市宁河县芦台镇光明路7号营业区西侧 | 宁河区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 川安消防实业有限公司 | 合格 |  |
| 31 | 天津农学院食堂 | 西青区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 |
| 32 | 天津普鑫仓储服务有限公司A2库房室内消火栓 | 西青区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 33 | 王顶堤医药城（商贸城） | 西青区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 |  |
| 34 | 高效太阳能叠瓦组件智慧工厂（一期）项目现场厂房内 | 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 萃联（中国）消防设备制造有限公司 | 合格 |  |
| 35 | 高效太阳能叠瓦组件智慧工厂（一期）项目厨房 | 天津滨海高新技术产业开发区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 嘉兴市消防设备厂有限公司 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 |
| 36 | 中国石油天津大厦第二层走道内 | 天津经济技术开发区消防救援支队 | 洒水喷头 | MT T-ZSTX 15-68℃ （Φ5mm玻璃球） | 闽太消防科技股份有限公司 | 合格 |  |
| 37 | 天津丛山汇海商贸有限公司滨海分公司营业厅 | 天津经济技术开发区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-B | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 38 | 新河石油库 | 滨海新区消防救援支队 | 泡沫灭火剂 | 3%（AFFF、-10℃）-耐海水 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 39 | 东风路加油站 | 滨海新区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 武强县勃林玻纤有限责任公司 | 合格 |  |
| 40 | 波音公司三期新建及一、二期改扩建项目部 | 滨海新区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 川安消防实业有限公司 | 合格 |  |
| 41 | 天津银海花园大酒店器材库房 | 静海区消防救援支队 | 洒水喷头 | A T-ZSTX 15-68℃（Φ5mm玻璃球） | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 不合格 | 流量系数 |
| 42 | 天津铁建大厦2层 | 天津港保税区消防救援支队 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 建安消防设备（浙江）有限公司 | 合格 |  |
| 43 | 中天大地空港办公楼一层 | 天津港保税区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 天津渤安顺泰消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 44 | 嘉里汇商场 | 河东区消防救援支队 | 洒水喷头 | K-ZSTX 80-68℃ SQ3 | （美国）泰科消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 45 | 嘉里汇商场 | 河东区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 石家庄物华玻纤制品厂 | 不合格 | 手持件与包边阻燃性能 |
| 46 | 河北中冀新能源科技有限公司天津第二分公司加油机旁 | 宁河区消防救援支队 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 常熟江南玻璃纤维有限公司 | 合格 |  |
| 47 | 天津格林和美酒店有限公司第一层走道内 | 东丽区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 48 | 天津格林和美酒店第二层走道内 | 东丽区消防救援支队 | 灭火毯 | 空白 | 泰兴市消防设备厂有限公司 | 合格 |  |
| 49 | 天钢消防队器材库 | 东丽区消防救援支队 | 干粉灭火剂 | ABC-NH4H2PO4(75%)+(NH4)2SO4(15%) | 天津津英消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 50 | 住总大光明中心一层大厅 | 武清区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5-A | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 合格 |  |
| 51 | 天津市武清区金典有品商贸部商铺 | 武清区消防救援支队 | 洒水喷头 | ALD T-ZSTX 15-68℃（Φ5mm玻璃球） | 福建安利达消防科技有限公司 | 合格 |  |
| 52 | 花苑家园现场地库 | 武清区消防救援支队 | 钢质隔热防火门 | 875mm×1983mm | 天津华夏防火设备有限公司 | 合格 |  |
| 53 | 诺德广场一层室内消火栓箱 | 河北区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 合格 |  |
| 54 | 豪维通讯 | 红桥区消防救援支队 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 泰州市三江消防器材配件有限公司 | 合格 |  |